PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

w Lidzbarku Warmińskim

| - OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA | Inwestor składa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim wniosek o wydanie warunków technicznych (pobierz) przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z niżej wymienionymi załącznikami: - aktualna mapa zasadnicza (sytuacyjno-wysokościowa) w skali 1:1000 lub 1:500 (uzyskuje się w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, Powiatowy Ośrodek Geodezyjno Kartograficzny), - oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości lub do korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim określa warunki techniczne przyłączenia zgodnie z normami i przepisami oraz z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w terminie: - 21 dni od dnia złożenia wniosku o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w przypadku budynków jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, - 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci w pozostałych przypadkach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu o kolejne 21 dni albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. Warunki techniczne ważne są 2 lata od dnia ich wydania o ile w rejonie nieruchomości nie nastąpią istotne zmiany. |
| --- | --- |
| 2. PROJEKTOWANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH | Po otrzymaniu warunków technicznych Inwestor zleca wykonanie projektu przyłącza projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe. Podstawa prawna opracowania projektu budowlanego wykonawczego przyłącza jest Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wymagania w stosunku do dokumentowania budowy przyłączy Prawo Budowlane określa następująco: a) art. 29 ustala, iż budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę, b) art. 29A określa, iż: - budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - do budowy stosuje się przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z art. 5 ust 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. |
| 3. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY | Inwestor składa wniosek o uzgodnienie projektu(pobierz) w siedzibie PWiK Sp. z o.o., gdzie przedkłada się 2 egz. dokumentacji projektowej. Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej jeden egzemplarz pozostaje w PWiK Sp. z o.o., a drugi otrzymuje Inwestor. Uzgodnienie projektu ważne jest 1 rok od dnia ich wydania. |
| 4. BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH | Inwestor wykonuje przyłącza na własny koszt przez firmę uprawnioną do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z wykonaniem naprawy nawierzchni dróg i chodników uszkodzonych podczas wykonywania powyższych prac lub zleca odpłatne wykonanie przyłączy dla PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim(pobierz). Nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót, wykonawca zgłasza termin rozpoczęcia robót ustali z PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim terminy: - włączenia przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – powinno odbyć się w obecności pracownika PWiK Sp. z o.o. Lidzbarku Warmińskim przy otwartym wykopie. Przed zasypaniem przyłącza należy również: - zlecić geodecie sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesionym przyłączem ( zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2024.1151,t.j.) - Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej (potwierdzony przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego) dostarczyć do PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Po wykonaniu pomiarów geodezyjnych przyłącze może być zasypane. Inwestor oraz Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu robót i doprowadzenia go do stanu pierwotnego. |
| 5. ODBIÓR PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH | Na wniosek Inwestora dokonuje się odbioru wstępnego przyłączy, będącego podstawą do wydania wodomierza oraz podpisania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Odbiór końcowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego odbywa się na pisemne zgłoszenie przez Inwestora o gotowości do odbioru końcowego(pobierz). W odbiorze technicznym uczestniczą: - Inwestor, - Wykonawca robót, - Przedstawiciel PWiK. Podczas odbioru przedstawiciel PWiK Sp z o.o. w Lidzbarku Warmińskim sprawdza, między innymi: - zgodność przebiegu trasy wybudowanych przyłączy z dokumentacją techniczną, - protokół szczelności wybudowanych przyłączy, - rodzaj zastosowanych materiałów, - pozytywne badanie mikrobiologiczne wody. Rezultatem przeprowadzonego odbioru końcowego jest protokół podpisany przez Inwestora lub Wykonawcę oraz uprawnionego pracownika PWiK Sp. z o.o. Lidzbarku Warmińskim. W protokole odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego stwierdza się przyjęcie urządzeń do eksploatacji, jeżeli spełniają wymagania techniczne określone w przepisach i normach prawa budowlanego. Wybudowane przyłącza są własnością Inwestora. Na wniosek Inwestora, PWiK Sp. z o.o. uruchamia wykonane przyłącze i instaluje na własny koszt wodomierz główny. Niespełnienie wymienionych warunków stanowić będzie rezygnację z dostaw wody i/lub odbioru ścieków. Wykonanie przyłącza bez zezwolenia, będzie traktowane jako nielegalny pobór wody i/lub odprowadzania ścieków |